Техническое задание

на поставку станции водоочистки КОВ

# Водоочистное оборудование станции  подбирается на основании анализа исходной воды и требуемой производительности, типа водоснабжения, режима водопотребления и других факторов. Для подбора оборудования заполните, пожалуйста, опросный лист:

# Заказчик____________________________________________________________________________

## Тел./факс___________________________________________________________________________

Источник воды:  скважина, централизованное водоснабжение, привозная, колодец, другое ________________________________________________________________________________.

## Объект установки ____________________________________________________________________

Необходимые данные проекта:

1.Лабораторные испытания воды.

| п/п | Определяемые показатели | Единицы изм-й | Результаты исследований | Величина доп-го уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |
| 1 | Запах 20 / 60 | баллы |  | <2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | баллы |  | <2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градусы |  | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/л |  | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | рН | ед. рН |  | 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Щелочность | ммоль/л |  | Не норм. | ПНД Ф 14.2.99-97 |
| 7 | Жесткость | ммоль/л |  | 7 | ГОСТ 4151-72 |
| 8 | Перманганатная окисляемость | мгО2/л |  | 5,0-7,0 | Указания к ГОСТу 2761-84 |
| 9 | Аммиак | мг/л |  | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитриты | мг/л |  | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Нитраты | мг/л |  | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
| 12 | Хлориды | мг/л |  | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
| 13 | Сухой остаток | мг/л |  | 1000,0 | ГОСТ 18164-72 |
| 14 | Алюминий | мг/л |  | 0,5 | ГОСТ 18165-81 |
| 15 | Железо, 2+ | мг/л |  | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 16 | Железо, 3+ | мг/л |  | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 17 | Цинк | мг/л |  | 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 18 | Медь | мг/л |  | <0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 19 | Марганец | мг/л |  | 0,1 | ГОСТ 3351-74 |
| 20 | Кремний | мг/л |  | 10,0 | РД 52.24.433-95 |
| 21 | Сульфаты | мг/л |  | 500,00 | ГОСТ 4389-72 |
| 22 | Кадмий | мг/л |  | 0,001 | ГОСТ Р 51309-99 |
| 23 | Свинец | мг/л |  | 0,03 | ГОСТ Р 51309-99 |
| 24 | Фтор | мг/л |  | 1,5 | Методика МО1-13-2002 |
| 25 | Сероводород | мг/л |  | 0,003 | РД 52.24.450-95 |
| Микробиологические исследования |
| 26 | ОМЧ | Кол-во ОМЧ в 1мл воды |  | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 27 | ОКБ | Кол-во КОЕ в 100 мл |  | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 28 | ТКБ | Кол-во КОЕ в 100 мл |  | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 29 | Колифаги | Кол-во КОЕ в 100 мл |  | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

2. Установочные параметры:

Производительность насос водозабора(м3/час)_________________________________________

Номинальное давление в системе водозабора (атм)_____________________________________

Максимальное (пиковое) давление в системе водозабора(атм)____________________________

Пиковый расход воды (м3/час)______________________________________________________

Номинальное потребление воды в сутки (м3)__________________________________________

Назначение системы очистки (загородный дом, многоквартирный дом, производство, поселок) другое - __________________________________________________________________

Число точек водоразбора___________________________________________________________

Количество человек (потребителей), _________________________________________________

Особенности водоподготовки (хоз-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т.д _________________________________________________________________________________________________________

Тип канализации__________________________________________________________________

Допустимый объем сброса в канализацию (м3/сут)_____________________________________

Наличие канализации в месте установки______________________________________________

Наличие электропитания в месте установки___________________________________________

Материал и диаметр водопроводных труб_____________________________________________

Наличие фундамента______________________________________________________________________

Заказчик несет полную ответственность за информацию, предоставленную о себе.

Дата «____»_________________20____г. 		 Подпись Заказчика________________________